浅析GS环保型试剂在病理技术工作中的应用

付家欣

浙江余姚市人民医院

摘自：《健康之路》

在GS环保型试剂的应用过程中。为了分析研究GS环保型试剂在病理技术工作中的应用状况，文章选取了我院2012年7月～2013年7月收集的新鲜快速标本300例，对其展开观察研究，现报道如下。

1. 资料与方法

1.1 标本

从我院2012年7月～2013年7月收集的新鲜快速标本中选取300例作为本次研究的观察对象。将所选取的标本随机分为数量相等的对照组及GS组，各150例。对照组采用传统方法运用福尔马林、乙醇以及二甲苯进行固定、脱水及透明处理，GS组运用GS环保型试剂进行固定、脱水及透明处理。所有选取的标本组织主要为甲状腺、结肠、子宫、胰腺、肺组织、胆囊、肾脏（包括肾脏穿刺标本）等。在病理技术研究工作中所采用的GS环保型试剂由哈尔滨格林公司研发产出，免疫组化试剂EliVi-sion从福州迈新公司购进。

1.2 方法

1.2.1 组织处理方法

首先对标本进行固定取材处理操作，选取的标本大小为1.5cm×1.5cm×0.2cm，之后再对其进行常规的脱水、透明等处理。对照组采用传统方法进行固定、脱水及透明处理，GS组运用GS环保型试剂进行固定、脱水及透明处理。

对肾脏穿刺的活检标本处理方法也分为两种，对照组的处理方法：运用乙醇-甲醇固定液进行固定处理操作，时长大约为26个小时，运用70%、80%的乙醇进行40分钟的脱水处理；运用95%及无水化的乙醇进行一个小时的脱水处理。采用二甲苯进行20分钟、40分钟的透明、浸蜡处理。GS组的处理方法：同样是运用固定液进行26个小时的固定处理，采用脱水液Ⅰ、Ⅱ分别进行一个小时的脱水处理，采用透明液进行20分钟的透明处理，40分钟的浸蜡处理。

1.2.2 全自动HE染色法

将所选取的组织标本进行脱水、透明等处理后再进行包埋、切片处理。将标本组织处理为44μm厚切片，肾脏穿刺组织的切片厚度为2μm，最后进行HE染色处理。对照组及GS组所采取的染色方式是一致的，具体的操作方法为：第一，将组织切片进行70℃烤片的处理，时长大约为10分钟，之后再采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型的二甲苯进行脱蜡处理，时长为各3分钟。第二，运用95%及无水型的乙醇进行处理，时长为2分钟，再运用自来水进行处理，时长为1分钟 。第三，采用苏木精染及自来水洗的操作，时长分别为8分钟及1分钟。第四运用0.5%比例的盐酸进行分化型处理，时长为5秒，之后再进行自来水洗10分钟的处理。第五，运用0.5%比例的水溶性伊红药剂进行10秒钟的染色处理。第六，运用70%及95%比例的乙醇进行10秒钟的处理，之后再运用无水Ⅰ、Ⅱ型乙醇、二甲苯Ⅰ、Ⅱ进行2分钟的处理，最后运用树胶进行固定。

1.2.3 特殊染色处理方法

在分析实验过程中主要采用的是PAS、Go-mori银染法，并运用此方式进行肾脏、扁桃体组织标本中基膜、网状纤维的科学检测。依照病理学技术操作规范中的方式进行染色处理。

2. 结果

2.1 脱水、透明、浸蜡及HE染色结果

将对照组及GS组的标本病理处理结果进行科学的对比，结果表明，采用GS环保型试剂进行处理的组织标本未出现脱水情况不佳的情况，也未出现标本变硬、变脆的现象，整体的切片效果良好。HE染色的结果表明，标本细胞质及细胞核的染色状况较为一致化，且对比结果鲜明清晰，但存在着组织略微收缩的情况，且细胞间存在的部分裂痕。将石蜡块进行大约半年时间的保存后发现，其组织标本未出现凹陷、发霉的现象，且染色维持状况良好。

2.2 特殊染色结果

对所选取的组织标本进行特殊染色后的结果表明，GS组对阳性类物质能够进行较为科学准确的定位，且染色后的色泽较为鲜艳：采用PAS染色方式能够对肾小球基膜组织中的中性黏液进行清楚明确的显示；而采用Masson染色的方式则可对肾小球组织中存在的免疫复合物进行科学明确的显示；Gomori银染方式在其运用过程中能够对扁桃体的网状纤维进行效果良好的染色。

3. 讨论

在我国的医疗发展史上运用甲醛、乙醇及二甲苯进行病理技术应用的历史大约有100余年，在处理完毕后再进行HE染色、特殊染色等工作也均能获得较好的效果。运用传统的方式对组织标本进行处理能够对其DNA进行较为科学全面的保存，并且能够进行原位杂交等病理的科学检测工作。但是，如果从环保的理念角度进行分析，传统的组织标本处理方式会对环境造成极为不利的影响。在病理技术工作中，应采取一种无毒环保型的操作处理试剂，对组织标本的结构DNA进行完整良好的保存，且能够对蜡块进行长时间的保存，在HE染色及特殊染色过程中取得较好的效果。

对经过传统方式及GS试剂方式处理的标本进行观察发现，环保型GS试剂的HE染色及特殊染色效果均能够对相应的病理技术研究需求经充分的满足，且能够代替传统的处理方式。在今后的研究中，人们还将利用原位杂交等方式对GS环保试剂的核酸保存效果进行分析研究，促进其研究事业的发展。

参考文献

[1] 易红梅，李艳春，钟仁华，陈志鸿.GS环保型试剂在病理技术工作中的应用体会[J].临床与实验病理学杂志，2014，（04）：463-465

[2] 寇雪梅，赵玉莹.GS环保套液在病理技术工作中的应用[J].黑龙江医学，2012，（09）：676-678

[3] 田玉旺，朱红艳，李琳，苗金红，朱培双，邢宜.GS环保试剂在病理制片技术中的应用[J].诊断病理学杂志，2011，（08）：312-313